계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 중랑물재생센터 3차(총인) 처리시설 전기공사

□ 사업개요

위 치	성동구 자동차시장 3길 64일원(중랑물재생센터내)
공사개요	전력간선, 전등, 전열, 집지설비 등 전기공사
공사기간	착공일로부터 26개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 : 3,423,000천원

◦ 심사금액 : 3,153,868천원

◦ 절 감 액 :   269,132천원

◦ 절 감 률 :         7.9%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 접지단자함 등 40개(조달청 단가 등)

- 접지단자함(STS 1CCT) : 100천원/개 →  66천원/개

- 유도등 : 125천원/개 →  65천원/개

◦ 일위대가 조정 : 강제 전선관 노출 설치 외 51개 공종

- 강제전선관(28㎜) 노출할증 삭제 : 내선전공(0.168인 → 0.14인)

- 전선(HFIX 1.38㎜) 서울형품셈 적용 및 2열 동시설치 품 적용

· 내선전공(0.01인 → 0.008인)

- LED 유도등 서울형품셈 적용 : 내선전공(0.2인 → 0.12인)