계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 본선 선로(터널) 방송 스피커 설치 정보통신공사

□ 사업개요

위 치	청량리역 등 102개역
공사개요	전선관, 케이블, 스피커 설치 484대 등
공사기간	착공일로부터 120일

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 : 495,908천원

◦ 심사금액 : 494,398천원

◦ 절 감 액 :    1,510천원

◦ 절 감 률 :         0.3%

□ 주요 심사내용

◦ 일위대가 조정

- 트러프 뚜껑 드러내기 및 닫기 설치품 정정 : 통신케이블공 → 보통인부