계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 가리봉 한뜻모아 마을 공동이용시설 신축공사 - 기계분야

□ 공사개요

위 치	서울특별시 구로구 가리봉동 13-80호
개 요	○ 기계설비공사 - 장비설치, 옥외배관, 난방배관, 가스배관, 소화기구설치 등
기 간	2018. 1. ~ 2018. 10.

□ 심사결과 – 관급자재 및 시설분담금 심사제외

○ 설계금액  :  43,142천원

○ 심사금액  :  42,143천원

○ 절 감 액  :        999천원

○ 절 감 률  :      2.32%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정: 가스보일러(14,300kcal/시간) 등 23종

- 가스보일러(14,300kcal/시간): 758천원 → 550천원, 감 208천원/대

○ 일위대가 조정: 가스차단기(D25) 등 13종

- 가스차단기(D25)/대: 계장공 0.3인 → 0.133인, 서울형품셈 적용

○ 제비율 조정: 산재보험료 등 3종

- 산재보험료: 노무비의 3.9% → 4.05%, 2018년 적용기준으로 조정