계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 가족통합지원센터 신축 기계설비공사

□ 공사개요

위 치	서울특별시 은평구 녹번동 86-157
개 요	○ 가족통합지원센터 신축 기계설비공사 - 지하 1층/지상 3층, 연면적 732.23㎡ - 위생설비, 환기덕트 설치, 바닥난방 설치공사 등 기계설비공사 - 소화펌프설치, 소화배관, 스프링클러배관, 내진설비공사 등 소화설비공사
기 간	착공일로부터 10개월

□ 심사결과 – 관급공사, 분담금공사 심사제외

◦ 설계금액  : 179,355천원

◦ 심사금액  : 169,926천원

◦ 절 감 액  :    9,429천원

◦ 절 감 률  :       5.26%

□ 주요 심사내용

◦ 배수펌프(수중형, 150LPM×8m×0.4kW) 등 자재단가 조정(실거래가격 적용)

- 배수펌프(수중형, 150LPM×8m×0.4kW)/대 : 376천원 → 302천원(감 74천원)

- OS&Y밸브(D80, W/템퍼스위치)/EA : 107,700원 → 86,500원(감 21,200원)

◦ 전기온수기(저장식, 30L) 등 일위대가 조정

- 전기온수기(저장식, 30L)/대

: 배관공 0.750 → 보일러공 0.208인, 보통인부 0.090 → 0.083인

(서울형 품셈 적용)

- 조합페인트칠(철재면 2회)/㎡

: 도장공 0.050 → 0.040인, 보통인부 0.010 → 0.008인

□ 심사요청 부서 의견

◦ 이의사항 없음