주  요  심  사  내  용

□ 건   명 : 고덕강일지구 4단지 승강기 구매설치

□ 구매내역

위 치	고덕강일지구 4단지 아파트 건설공사 현장
개 요	○ 승강기 14대 - 15인승( 90m/min, MR), 10 STOP - 4대 - 15인승( 90m/min, MR), 11 STOP – 2대 - 15인승( 90m/min, MR), 12 STOP – 2대 - 15인승(105m/min, MR), 18 STOP – 4대 - 15인승(105m/min, MR), 20 STOP – 1대 - 15인승(150m/min, MR), 21 STOP – 1대
기 간	계약일부터 ~2020. 6. 30.까지

□ 심사결과

◦ 구매금액  : 1,331,165천원

◦ 심사금액  : 1,245,100천원

◦ 절 감 액  :     86,065천원

◦ 절 감 률  :        6.47%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 착상장치 등 35종

- 착상장치(빔센서형)/세트 : 440천원 → 400천원 [감 40천원]

- 승강장도어(기타층, OP 900, STS304)/세트 : 395천원 → 360천원 [감 35천원]

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 의견 없음