계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 구립방이2동어린이집 신축공사 - 기계설비

□ 공사개요

위 치	서울특별시 송파구 오금로23길 27(방이동)
개 요	○ 기계설비공사 - 장비설치, 난방배관, 보일러설치, 소화배관공사 등
기 간	2018. 2. ~ 2018. 8.

□ 심사결과 – 관급자재 및 시설분담금 심사제외

○ 설계금액  :  134,431천원

○ 심사금액  :  126,564천원

○ 절 감 액  :      7,867천원

○ 절 감 률  :       5.85%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정: 엔진펌프(100LPM×35M×7.5kW) 등 70종

- 엔진펌프(100LPM×35M×7.5kW): 5,500천원 → 3,920천원, 감 1,580천원/대

- 웨스코펌프(60LPM×35M×3.7kW): 1,897천원 → 1,040천원, 감 857천원/대

○ 일위대가 조정: 소방용 신축배관 설치(1.5m) 등 15종

- 소방용 신축배관 설치(1.5m)/개소: 누락된 설치비 계상(서울형품셈 적용)

- 조합페인트(붓칠, 철재면 2회)/㎡: 도장공 0.046인 → 도장공 0.04인, 보통인부 0.008인