계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명: 지하철 동대문(1)역 리모델링 및 문화예술철도 개량 정보통신공사

□ 사업개요

위 치	1호선 동대문역
공사개요	전화공사 1식, 비상통화장치 및 음성유도안내공사 1식, 방송공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	착공일로부터 270일

□ 심사평가 결과

◦ 요청금액:	499,910천원
◦ 심사금액:	474,589천원
◦ 절 감 액:	25,321천원
◦ 절 감 률:	5.1%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정: 케이블 외 6종

ACF케이블(2C×1.5㎟): 4,226원/m → 3,019원/m

◦ 일위대가 조정: 강제전선관 설치 외 22개 공종

전선관 지지행거를 이용한 전선관(ST 16㎜) 설치 품 조정

(내선전공: 0.096인/m → 0.08인/m)

스피커(벽부형 3W) 설치 품 조정

(통신설비공: 0.21인/개 → 0.126인/개)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음