계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 망우3동 주택가 공동주차장 건설공사(기계설비)

□ 공사개요

위 치	서울특별시 중랑구 망우3동 529-2번지 외 3필지
개 요	○ 공동주차장 건설 기계설비공사 - 지하1층/지상4층 5단 주차장 연면적 3,021.83㎡ - 위생기구설치, 급수급탕배관, 오배수배관, 우수처리시설공사 등 기계설비공사
기 간	2017. 12월 ~ 2018. 8월(240일)

□ 심사결과 – 관급공사, 분담금공사 심사제외

◦ 설계금액  : 220,217천원

◦ 심사금액  : 205,518천원

◦ 절 감 액  :   14,699천원

◦ 절 감 률  :      6.67%

□ 주요 심사내용

◦ 일반배관용스테인리스강관(K형, D32mm) 등 자재단가 조정(실거래가격 적용)

- 일반배관용스테인리스강관(K형, D32mm)/m : 3,705원 → 3,698원(감 7원)

- 게이트밸브(주철, 10kg, D65)/EA : 67,400원 → 64,790원(감 2,610원)

◦ 방화댐퍼(F.D, 500×300) 등 일위대가 조정

- 방화댐퍼(F.D, 500×300)/EA : 덕트공 0.470 → 0.415인

- 백드래프트댐퍼(B.D.D, 500×300)/EA : 덕트공 0.430 → 0.375인

□ 심사요청 부서 의견

◦ 이의사항 없음