계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 명륜 앵커시설 리모델링 공사 - 기계설비

□ 공사개요

위 치	서울특별시 종로구 명륜3가 1-1098
개 요	○ 기계설비공사 - 장비설치, 옥외배관, 환기설비, 가스배관, 소화기구설치 등
기 간	2017. 12. ~ 2018. 3.

□ 심사결과 – 관급자재 및 시설분담금 심사제외

○ 설계금액  :  28,424천원

○ 심사금액  :  27,619천원

○ 절 감 액  :       805천원

○ 절 감 률  :      2.83%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정: 주방수전 등 22종

- 주방수전: 103,000원 → 57,960원, 감 45,040원/개

- 저장식전기온수기(15리터): 280,000원 → 252,000원, 감 28,000원/대

○ 일위대가 조정: 공기압축기(이동식, 7.1㎥/분) 등 17종

- 공기압축기(이동식, 7.1㎥/분)/시간: 건설기계운전사 → 일반기계운전사

- 가스용백관(D32, 나사식)/미터: 일반용 탄소강관 설치 → 가스용 탄소강관 설치