계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명: 4호선 삼각지역 등 3개역 노후 제연설비 개량 소방공사

□ 사업개요

위 치	4호선 삼각지역, 사당역, 충무로역
공사개요	승강장 소방공사 1식, 환기실 소방공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	착공일로부터 150일

□ 심사평가 결과

◦ 요청금액:	1,799,689천원
◦ 심사금액:	1,680,204천원
◦ 절 감 액:	119,485천원
◦ 절 감 률:	6.6%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정: 너트 외 1종(조달청단가 적용)

너트(M10): 21원/개 → 18원/개

◦ 일위대가 조정: 절연전선 설치 외 13개 공종

절연전선(HFIX 1.78㎜) 설치 서울형품셈 및 2열 동시작업 적용

(내선전공: 0.01인/m → 내선전공: 0.0081인/m)

중복 계상된 ‘공사 전 점검비용(4,860천원)’ 조정: 중복 비용 감

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음