계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 서대문 종합보육시설 신축공사(소방) - 기계소방

□ 공사개요

위 치	서울특별시 서대문구 남가좌동 385-4호(가재울뉴타운4구역 내)
개 요	○ 기계소방설비공사 - 소화장비설치, 기계실소화배관, 스프링클러배관, 소화내진 등
기 간	2017. 10. ~ 2018. 10.

□ 심사결과

[단위: 천원]

구 분	요 청 금 액	심 사 금 액	절 감 액	절 감 율
합계	325,497	298,907	26,590	8.17%
기계소방	216,717	197,080	19,637	9.06%
전기소방	108,780	101,827	6,953	6.4%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정: 웨스코펌프(60LPM, 70m, 5마력) 등 29종

- 웨스코펌프(60LPM, 70m, 5마력): 1,865천원 → 1,040천원, 감 825천원/대

- 고무발포보온재(강관용, D100×25T): 14,191원 → 11,245원, 감 2,946원/미터

○ 일위대가 조정: 밸브보온(고무발포, D100×19T) 등 5종

- 밸브보온(고무발포, D100×19T)/개: 보온공 0.17인 → 0.225인, 보통인부 0.17인 → 0.225인

- 소방용 신축배관 설치(1.8미터)/개: 서울형 품셈 적용, 감 14,503원/개

계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 서대문 종합보육시설 신축공사(전기소방)

□ 사업개요

위 치	서대문구 남가좌동 385-4호(가재울뉴타운4구역 내)
공사개요	자탐 설비공사 및 유도등 설비공사 등
공사기간	’17. 10월 ~ ’18. 10월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 : 108,780천원

◦ 심사금액 : 101,827천원

◦ 절 감 액 :    6,953천원

◦ 절 감 률 :         6.4%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 유도등 등 2개(조달청 단가 등)

- 유도등 : 100천원/개 →  65천원/개

- 자동화재속보기 : 600천원/개 →  452천원/개

◦ 일위대가 조정 : 전선 설치 외 15개 공종

- 전선(HFIX 1.5㎟) 서울형품셈 적용 및 2열 동시설치 품 적용

· 내선전공(0.01인 → 0.008인)

- LED 유도등 서울형품셈 적용 : 내선전공(0.2인 → 0.12인)