계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 서울역사박물관 은평수장고 공사 - 기계설비

□ 공사개요

위 치	서울특별시 녹번동 산 1-16 서울기록원 지하 1층
개 요	○ 기계설비공사 - 장치설치, 환기덕트설치, 위생배관, 냉난방기설치 등
기 간	2018. 4. ~ 2018. 8.

□ 심사결과

○ 설계금액  :  40,480천원

○ 심사금액  :  39,505천원

○ 절 감 액  :        975천원

○ 절 감 률  :      2.41%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정: 주방수전 등 25종

- 주방수전: 103,000원 → 57,960원, 감 45,040원/개

- 백관(D100): 16,260원 → 11,919원, 감 4,341원/m

○ 일위대가 조정: 덕트스리브 코어작업 등 3종

- 덕트스리브 코어작업/㎡: 할석공 4인 → 특별인부 3.6인

- STS관 용접(D25)/개소: 용접봉 0.055㎏ → 0.02㎏, 아르곤 265L → 129L

□ 사업부서 협의결과

○ 이견 없음