계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 서울역 7017 프로젝트 건설공사[건축] (기계설비)

□ 공사개요

위 치	서울특별시 중구 봉래동 2가 122-17 외
개 요	○ 기계설비공사 - 장비설치, 난방배관, 위생설비, 냉난방기설치공사 등
기 간	착수일로부터 5개월

□ 심사결과

○ 설계금액  :  33,220천원

○ 심사금액  :  29,556천원

○ 절 감 액  :     3,664천원

○ 절 감 률  :       11.03%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정: 전기보일러(25kW) 등 14종

- 전기보일러(25kW): 4,620천원 → 2,500천원, 감 2,120천원/대

- 일반용경질염화비닐관(VG1, D100): 7,787원 → 6,230원, 감 1,557원/m

- 폴리부틸렌관(D15): 740원 → 593원, 감 147원/m

○ 일위대가 조정: 소변기(트랩탈착형) 1종

- 소변기(트랩탈착형)/대: 위생공 0.747인 → 0.796인, 전자감응기 설치품 가산