계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 시립노원청소년 직업체험센터 건립 기계설비공사

□ 공사개요

위 치	서울특별시 노원구 16길 6-21(혜성여고 인접 부지)
개 요	○ 기계설비공사 - 장비설치, 기계실배관, 위생기구설치, 가스설비, 소화설비 등
기 간	착공일로부터 17개월

□ 심사결과 – 관급자재 및 시설분담금 심사제외

○ 설계금액  :  462,593천원

○ 심사금액  :  430,650천원

○ 절 감 액  :    31,943천원

○ 절 감 률  :         6.91%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정: 배수팩키지펌프(0.75kW×2대) 등 100종

- 배수팩키지펌프(0.75kW×2대): 7,800천원 → 6,282천원, 감 1,518천원/대

- 웨스코펌프(3.75kW): 1,446천원 → 1,040천원, 감 406천원/대

- 전기온수기(저장식, 15리터): 321,500원 → 252,000원, 감 69,500원/대

○ 일위대가 조정: 급배기휀(인라인, D800) 등 20종

- 급배기휀(인라인, D800)/대: 기계설비공 2.142인 → 2.526인, 보통인부 0.636인 → 0.75인

※ 서울형품셈 적용: 소방용 신축배관 설치 1종

- 소방용 신축배관 설치/개: 배관공 0.121인 → 0.046인, 보통인부 0.031인 → 0.029인