계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 시험분석용 고순도 가스저장소 구축 및 배관공사

□ 공사개요

위 치	서울특별시보건환경연구원 내
개 요	○ 시험분석용 고순도 가스저장소 구축 및 배관공사 - 가스공급장치 및 부대설비 설치공사 - 가스저장소 및 실험실 구간 가스배관 공사 - 가스누설감지 및 통합경보시스템 설치 등
기 간	계약일로부터 90일

□ 심사결과

◦ 설계금액  : 412,190천원

◦ 심사금액  : 398,501천원

◦ 절 감 액  :  13,689천원

◦ 절 감 률  :       3.32%

□ 주요 심사내용

◦ 다이아프램밸브(SUS316L, BA/MALE TYPE, 1/4″) 등 자재단가 조정

- 다이아프램밸브(SUS316L, BA/MALE TYPE, 1/4″)/EA : 120천원 → 115천원(감 5천원)

- 튜브(SUS316L, BA, 1/2″)/m : 13,770원 → 13,340원(감 430원)

◦ 케이블(CVV 1.5SQ×3C)설치 등 일위대가 조정

- 케이블(CVV 1.5SQ×3C)설치/m : 저압케이블전공 0.019 → 0.017인

- 다이아프램밸브(SUS316L, BA/MALE TYPE, 1/2″)/EA

: 배관공 0.028 → 0.182인, 보통인부 0.015 → 0.059인

◦ 산업안전보건관리비 요율 정정 : 1.97% → 2.93%(5억 미만)

□ 심사요청 부서 의견

◦ 이의사항 없음