주요 심사내용

□ 공 사 명 : 암사정수센터 배출수처리시설 증설 및 개량공사(기계설비)

□ 사업개요

위 치	서울특별시 강동구 아리수로 131번지 일원(암사아리수정수센터 내)
공사개요	○ 상수도 정수센터 배출수처리시설 증설 및 개량 기계설비공사 - 펌프, 유입수문, 교반기 등 장비설치 및 배관공사
공사기간	착공일로부터 540일

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액  : 468,979천원

◦ 심사금액  : 455,027천원

◦ 절 감 액  :   13,952천원

◦ 절 감 률  :     2.98%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 파이프(STS304, ∅250×4.0mm) 외 68종

- 파이프(STS304, ∅250×4.0mm)/m : 93,530원 → 86,522원(감 7,008원)

- 플랜지(STS304, 10K, 350A)/개 : 118,950원 → 114,200원(감 4,750원)

◦ 일위대가 조정 : 철골류 철거(재사용 미고려) 외 7개 공종

- 철골류 철거(재사용 미고려)/톤 : 잡철물제작설치의 50% → 잡철물설치의 50%

- 일반기기설치(1~5톤 미만)/톤

․검사 및 교정(노무비의 10%) 공정에서 기술관리(초급기술자) 제외함

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음