주요 심사내용

□ 공 사 명 : 양천자원회수시설 소각로 내화물 보수공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 양천구 안양천로 1121(목동) 양천자원회수시설
공사개요	○ 소각로 내화물 보수공사 - 주연소실, 후연소실 및 연소실 천장 내화물 철거 설치 등 보수공사
공사기간	계약일 ～ 2018. 5.

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액  : 303,130천원

◦ 심사금액  : 282,445천원

◦ 절 감 액  :   20,685천원

◦ 절 감 률  :      6.82%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 내화물(INCT120S)외 4종

- 내화물(INCT120S)/톤 : 1,300천원 → 1,200천원(감 100천원)

- 내화물(HACT160)/톤 : 850천원 → 840천원(감 10천원)

◦ 일위대가 조정 : 내화물 철거(톤당)

- 내화물 철거(톤당) : 설치품의 60% → 40%

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음