계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 원효대교 북단 녹지 친수공간 재조성사업 - 기계설비

□ 공사개요

위 치	서울특별시 용산구 원효로4가 113-59 외 1필지
개 요	○ 기계설비공사 - 자동급수시스템, 자연배수시스템, 정화 및 여과시스템 등
기 간	착공일로부터 90일

□ 심사결과 – 관급자재 심사 제외

○ 설계금액  :  168,277천원

○ 심사금액  :  162,793천원

○ 절 감 액  :       5,484천원

○ 절 감 률  :        3.26%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정: 스테인리스 티(D100) 등 18종

- 스테인리스 티(D100): 29,770원 → 23,803원, 감 5,967원/개

- 스테인리스 배관(D50×3T): 15,760원 → 14,204원, 감 1,556원/m

○ 일위대가 조정: 분수용 안전노즐 설치 등 8종

- 분수용 안전노즐 설치(D76)/개: 서울형품셈 적용

- 합성수지 파형관 설치(D80): 6열 동시 배열 → 5열 동시 배열

□ 사업부서 협의결과

○ 이견 없음