주  요  심  사  내  용

□ 건   명 : 위례A1-3단지 승강기 구매설치

□ 구매내역

위 치	위례A1-3단지 아파트 건설공사 현장
개 요	○ 승강기 16대 - 15인승(105m/min, MR), 17 STOP – 3대 - 15인승(105m/min, MR), 25 STOP – 2대 - 15인승(120m/min, MR), 28 STOP – 2대 - 15인승( 90m/min, MR), 11 STOP – 2대 - 15인승(105m/min, MR), 19 STOP – 2대 - 15인승( 90m/min, MR), 14 STOP – 1대 - 15인승(105m/min, MR), 16 STOP – 1대 - 15인승( 60m/min, MRL), 3 STOP – 1대 - 수직형리프트(300KG, 7M/MIN)– 2대
기 간	계약일부터 ~2020. 8. 14.까지

□ 심사결과

◦ 구매금액  : 1,547,527천원

◦ 심사금액  : 1,446,202천원

◦ 절 감 액  :    101,325천원

◦ 절 감 률  :        6.55%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 착상장치 등 35종

- 착상장치(빔센서형)/세트 : 450천원 → 400천원 [감 50천원]

- 승강장도어(기타층, OP 900, STS304)/세트 : 400천원 → 360천원 [감 40천원]

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 의견 없음