주요 심사내용

□ 공 사 명 : 은평뉴타운 기반시설 보완공사(기계설비)

□ 사업개요

위 치	은평뉴타운내 통일로변(구파발역) 및 한옥마을 인근
공사개요	○ 모터펌프 및 부대설비 교체 기계설비공사 - 모터펌프, 밸브, 관이음부속류 등 철거 설치공사
공사기간	착공일로부터 1년

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액  : 63,202천원

◦ 심사금액  : 60,082천원

◦ 절 감 액  :   3,120천원

◦ 절 감 률  :    4.94%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 플랙시블조인트(100A, 10K, STS) 외 2종

- 플랙시블조인트(100A, 10K, STS)/개 : 121,000원 → 98,170원(감 22,830원)

- 폐동/kg : -6,050원 → -6,400원(감 350원)

◦ 일위대가 조정 : 양악티이관 설치(100×100A) 외 4개 공종

- 양악티이관 설치(100×100A)/개

: 플랜트배관공 0.15 → 0.10인, 특별인부 0.075 → 0.050인

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음