주요 심사내용

□ 공 사 명 : 잠실주경기장 냉동기 및 냉온수기 교체공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 송파구 올림픽로 25 잠실종합운동장
공사개요	○ 냉동기 및 냉온수기 교체공사 - 냉동기(2단 터보냉동기) 설치 및 부대공사 - 냉온수기(흡수식, 고효율) 설치 및 부대공사
공사기간	2018. 03. ～ 2018. 05.

□ 심사평가 결과 – 고압가스 인허가 및 도시가스기술검토비 심사제외

◦ 설계금액  : 485,939천원

◦ 심사금액  : 483,583천원

◦ 절 감 액  :     2,356천원

◦ 절 감 률  :      0.48%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 용접봉(연강용, ∅3.2) 외 5종

- 용접봉(연강용, ∅3.2)/kg : 2,380원 → 2,023원(감 357원)

- 경유(저유황)/ℓ : 1,352원 → 1,318원(감 34원)

◦ 일위대가 조정 (공기압축기(이동식, 7.1㎥/min) 외 1개 공종)

- 공기압축기(이동식, 7.1㎥/min)/시간 : 건설기계운전사 → 일반기계운전사

- 주강볼밸브(가스용, D50)/EA : 배관공 0.260 → 0.308인

보통인부 0.390 → 0.100인

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음