계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 고덕강일 공공주택지구 기반시설(공원 등) 전기공사

□ 사업개요

위 치	강동구 고덕동, 강일동, 상일동 일원
공 사 개 요	동력설비공사 1식, 공원등 설치공사 1식 등
공 사 기 간	’20. 7월 ~ ’23. 6월

□ 심사평가 결과

○ 설계금액 :	3,306,720천원
○ 심사금액 :	3,050,862천원
○ 절 감 액 :	255,858천원
○ 절 감 율 :	7.7%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정: 폴리에틸렌전선관 외 5종(조달단가 등)

폴리에틸렌전선관(36㎜) : 618원/m → 607원/m

행거볼트(1000㎜) : 1,160원/개 → 900원/개

○ 일위대가 조정 : 덕트형케이블트레이 설치 외 25개 공종

덕트형케이블트레이(150W) 설치품 정정 : 내선전공(0.4인→0.264인)

HFIX전선(2.5㎟) 동시배열 적용 : 내선전공(0.009인→0.0081인)

□ 사업부서 협의결과

○ 이견 없음