계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명: 망원 배수구역 침수해소사업(빗물펌프장) 전기공사

□ 사업개요

위 치	서대문구 연희동 542-105 일대
공사개요	전력간선공사 1식, 동력설비공사 1식, 케이블트레이공사 1식, 전등 및 전열설비공사 1식, 기타 1식
공사기간	2019. 6. ~ 2021. 12.

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	990,542천원
◦ 심사금액:	825,984천원
◦ 절 감 액:	164,558천원
◦ 절 감 률:	16.6%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정: 접지용 절연전선 외 43종(조달청 단가)

- 접지용 절연전선(F-GV 4㎟): 518원/m → 507원/m

- 합성수지제 가요전선관(16㎜): 761.6원/m → 430원/m

◦ 일위대가 조정: 강제전선관 노출 설치 외 35개 공종

- 강제전선관(22mm) 노출 설치 품 조정

(내선전공: 0.132인/m → 내선전공: 0.11인/m)

- 풀박스(100×100×50) 노출 설치 서울형품셈 적용

(내선전공: 0.204인/개 → 내선전공: 0.15인/개)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음