계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명: 북악터널 제연설비 설치 전기소방공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 종로구 평창동 ~ 성북구 정릉동(북악터널)
공사개요	자동화재탐지설비공사 1식, 터널진입차단설비공사 1식
공사기간	2019. 09. ~ 2020. 1. 31.

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	722,210천원
◦ 심사금액:	693,552천원
◦ 절 감 액:	28,658천원
◦ 절 감 률:	4%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정: 강제전선관 외 28종(조달청단가 등)

강제전선관(28㎜): 3,080원/m → 2,621원/m

접지선(F-CV 16㎟): 1,510원/m → 1,360원/m

◦ 일위대가 조정: 풀박스 노출 설치 외 3개 공종

풀박스(100×100×50) 노출 설치 서울형품셈 적용

(내선전공: 0.17인/개 → 0.15인/개)

◦ 원가계산제비율 조정

산업안전보건관리비 요율: 1.86% → 1.99%

일반관리비 요율: 6% → 5.5%

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음