계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명: 망원 배수구역 침수해소사업(빗물펌프장) 전기소방공사

□ 사업개요

위 치	서대문구 연희동 542-105 일대
공사개요	전기소방공사 1식
공사기간	2019. 6. ~ 2021. 12.

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	178,509천원
◦ 심사금액:	163,279천원
◦ 절 감 액:	15,230천원
◦ 절 감 률:	8.5%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정: 절연전선 외 3종(조달청 단가)

- 절연전선(HFIX 1.38㎜): 219원/m → 183원/m

- 합성수지제 가요전선관(16㎜): 761.6원/m → 430원/m

◦ 일위대가 조정: 풀박스 노출 설치 외 14개 공종

- 풀박스(300×300×200mm) 노출 설치 서울형품셈 적용

(내선전공: 0.792인/개 → 내선전공: 0.41인/개)

- LED 유도등 설치 서울형품셈 적용

(내선전공: 0.2인/개 → 내선전공: 0.12인/개)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음