계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 전태일 노동복합시설 리모델링 공사 - 기계

□ 공사개요

위 치	서울특별시 종로구 관수동 152-1
개 요	○ 기계설비공사 및 기계소화설비공사 - 장비설치, 덕트설치, 오배수배관, 소화배관, 내진설비 등
기 간	착공일로부터 10개월

□ 심사결과 – 관급자재 심사제외

[단위: 천원]

구 분	요 청 금 액	심 사 금 액	절 감 액	절 감 율
합 계	309,726	291,579	18,147	5.86%
기계설비	112,852	108,090	4,762	4.22%
기계소방	196,874	183,489	13,385	6.80%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정: 엔진펌프(1,090LPM, 54m, 22kW) 등 102종

- 엔진펌프(1,090LPM, 54m, 22kW): 8,125천원 → 7,200천원, 감 925천원/대

- 인라인휀(D500, 0.4kW): 950,400원 → 755,000원, 감 195,400원/대

○ 일위대가 조정: 전기온수기(30리터) 등 9종

- 전기온수기(30리터)/대: 설치비 반영(서울형품셈 적용), 증 514,631원(직접비 기준)

- 완강기/개: 기계설비공 0.14인 → 기계설비공 0.094인, 보통인부 0.046인