계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명: 북아현 문화체육센터 건립 정보통신공사

□ 사업개요

위 치	서울시 서대문구 북아현동 1012-2
공사개요	통합배선 설비공사 1식, CATV 설비공사 1식, CCTV 설비공사 1식, 기타 1식
공사기간	2019. 1. ~ 2020. 6.

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	424,572천원
◦ 심사금액:	423,357천원
◦ 절 감 액:	1,215천원
◦ 절 감 률:	0.3%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정: 행어볼트 외 4종(조달청단가)

- 행어볼트(Φ9×1000mm): 1,160원/개 → 900원/개

◦ 일위대가 조정: 스피커 설치 외 5개 공종

- 스피커(컬럼형, 10W) 설치 품 조정

(통신설비공: 0.33인/개 → 0.192인/개)

◦ 원가계산 제비율 조정

- 고용보험료: 0.88% → 0.87%

- 기타경비: 6.8% → 6.6%

- 산업안전보건관리비: 1.97% → 2.93%

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음