계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명: 망원 배수구역 침수해소사업(빗물펌프장) 정보통신공사

□ 사업개요

위 치	서대문구 연희동 542-105 일대
공사개요	정보통신 설비공사 1식, CCTV 설비공사 1식
공사기간	2019. 6. ~ 2021. 12.

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	188,077천원
◦ 심사금액:	173,731천원
◦ 절 감 액:	14,346천원
◦ 절 감 률:	7.6%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정: 절연전선 외 13종(조달청 단가)

- 절연전선(HFIX 1.38㎜): 219원/m → 183원/m

- 접지선(F-GV 4㎟): 518원/m → 507원/m

◦ 일위대가 조정: 스피커 설치 외 12개 공종

- 스피커(벽부형 10W) 설치 품 조정

(통신설비공: 0.198인/개 → 통신설비공: 0.192인/개)

- UTP 케이블 설치 품 조정

(통신케이블공: 0.025인/m → 0.024인/m)

◦ 원가계산 제비율 조정

- 퇴직공제부금비 요율 조정: 2.3% → 0% (추정금액 3억원 미만)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음