계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명: 지하철 종로5가역 리모델링 및 문화예술철도 개량

정보통신공사

□ 사업개요

위 치	종로5가역
공사개요	전화설비공사 1식, CATV설비공사 1식, 방송설비공사 1식, 무선통신설비공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	착공일로부터 270일

□ 심사평가 결과

◦ 요청금액:	419,200천원
◦ 심사금액:	389,145천원
◦ 절 감 액:	30,055천원
◦ 절 감 률:	7.2%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정: 행어볼트 외 6종

행어볼트(φ9×1,000㎜): 921원/개 → 900원/개

◦ 일위대가 조정: 강제전선관 설치 외 15개 공종

전선관 지지행거를 이용한 전선관(ST 16㎜) 설치 품 조정

(내선전공: 0.096인/m → 0.08인/m)

스피커(벽부형 3W) 설치 품 조정

(통신설비공: 0.21인/개 → 0.126인/개)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음