주요 심사내용

□ 공 사 명 : 창동 골목시장 고객지원센터 신축공사(기계설비)

□ 사업개요

위 치	서울특별시 도봉구 창동 557-19
공사개요	○ 골목시장 고객지원센터 신축 기계설비공사 - 위생기구설치, 급수급탕배관, 오배수배관, 가스배관공사 등
공사기간	착공일로부터 180일

□ 심사평가 결과 – 관급공사, 분담금공사 심사제외

◦ 설계금액  : 39,497천원

◦ 심사금액  : 37,575천원

◦ 절 감 액  :   1,922천원

◦ 절 감 률  :    4.87%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : PVC관(VG1, 접착제, D50) 외 19종

- PVC관(VG1, 접착제, D50)/m : 2,572원 → 2,050원(감 522원)

- 연강용 피복아크 용접봉(D3.2mm, CS-200)/kg : 2,380원 → 2,023원(감 357원)

◦ 일위대가 조정 : 온수보일러(가스/급탕, 22,000Kcal/hr) 외 4개 공종

- 온수보일러(가스/급탕, 22,000Kcal/hr)/대

: 보일러공 1.46 → 1.123인, 특별인부 0.58 → 보통인부 0.217인

- 배기휀(125×125, 100CMH×0.75kW)/대

: 기계설비공 0.22 → 0.087인, 보통인부 0.044 → 0.044인

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음