계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 천호3동 구립어린이집 신축공사

□ 공사개요

위 치	서울특별시 강동구 천호동 173-2
개 요	○ 기계설비공사 - 장비설치, 난방배관, 환기설비, 위생기구 설치, 가스배관 등
기 간	2018. 8. ~ 2019. 1.

□ 심사결과 – 관급자재 및 시설분담금 심사 제외

○ 설계금액  :  104,698천원

○ 심사금액  :  101,671천원

○ 절 감 액  :       3,027천원

○ 절 감 률  :        2.89%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정: 간이스프링클러 주펌프(엔진펌프 일체형, 10HP) 등 28종

- 간이스프링클러 주펌프(10HP): 7,700천원 → 4,840천원, 감 2,860천원/대

○ 일위대가 조정: SP조인트(D25) 등 30종

- SP조인트(D25): 누락된 노무비 반영(서울형품셈 적용)

○ 노무비단가 조정: 보일러공 등 3종

- 당초: 2017년 상반기 노임단가 적용 → 변경: 2018년 상반기 노임단가 적용

□ 사업부서 협의결과

○ 이견 없음