계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 충신성곽마을 앵커시설(연극인두레주택)리모델링

공사 A구역(기계설비)

□ 공사개요

위 치	종로구 충신동 1-66 외 2필지
개 요	○ 기계설비 공사 - 가스보일러 등 장비설치, 옥외․옥내배관, 난방배관, 급수급탕배관, 환기덕트, 위생기구설치, 오배수배관, 가스배관공사 등
기 간	착수일로부터 5개월

□ 심사결과 – 관급자재 및 이설비 심사제외

◦ 설계금액  : 129,987천원

◦ 심사금액  : 126,632천원

◦ 절 감 액  :   3,355천원

◦ 절 감 률  :    2.58%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정(조달청 가격정보 등) : G.S밸브 등 23종

- G.S밸브(D15, 10kg/㎠-청동)/개 : 33,000원 → 24,080원 [감 8,920원]

- 일반용경질염화비닐관(PVC관, D50, VG1)/m : 2,688원 → 2,020원 [감 668원]

◦ 일위대가조정 : 자동공기밸브설치 등 4종 조정

- 자동공기밸브설치(D15) : 배관공 0.257인 → 0.144인

보통인부 0.029인 → 0.022인