계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 서울공예박물관 건립 통신공사

□ 사업개요

위 치	서울시 종로구 율곡로 3길 4 (구 풍문여고)
공사개요	통합배선공사, CCTV 및 출입자통제 설비, 비상호출설비 등
공사기간	착공일로부터 21개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	1,263,323천원
◦ 심사금액 :	1,175,399천원
◦ 절 감 액 :	87,924천원
◦ 절 감 률 :	6.9%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 강제전선관 외 10종(조달청단가)

- 강제전선관(아연도 16㎜) : 1,720원/m → 1,517원/m

- 광케이블(SM 4C) : 880원/m → 665원/m

◦ 일위대가 조정 : 절연전선 설치 외 23개 공종

- 절연전선(HFIX 2.5㎟) 설치 품 2열 동시작업 적용

(내선전공 : 0.009인 → 내선전공 : 0.008인)

- 분배기(4분배기) 설치 품 조정

(통신설비공 : 0.16인 → 통신설비공 : 0.11인)

◦ 산재보험료 및 노인장기요양보험료 요율 조정

- 산재보험료율 : 3.9% → 4.05%, 노인장기요양보험료율 : 6.55% → 7.38%

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음