계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 2018년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 전기공사

□ 사업개요

위 치	서울시 시내버스 정류소 140개소
공사개요	․ BIT 전기 수전을 위한 지중 배관, 배선공사 ․ BIT 기초, 지주 설치공사
공사기간	착공일로부터 21개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	403,832천원
◦ 심사금액 :	373,277천원
◦ 절 감 액 :	30,555천원
◦ 절 감 률 :	7.6%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 워셔캡 외 3종(조달청단가 등)

- 워셔캡(28㎜) : 6,870원/개 → 2,325원/개

- 지중선로표시기 : 6,500원/개 → 5,400원/개

◦ 원가계산 제비율 조정

- 산업안전보건관리비 : 1.2%+3,250천원 → 1.85%

- 노인장기요양보험료 : 6.55% → 7.38%

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음