계약심사 조정내역 및 사유서

□ 건    명 : 서울기록원 RFID 시스템 구축

□ 구매 설치 개요

◦ RFID 게이트형 리더기, 이동형리더기 등 RFID 시스템 구축 1식

◦ RFID 시스템 무선 인프라 등 구축 1식

◦ RFID 시스템 부대설비 설치 1식

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	746,680천원
◦ 심사금액 :	733,619천원
◦ 절 감 액 :	13,061천원
◦ 절 감 률 :	1.7%

□ 주요 심사내용

◦ 광케이블 외 17종 단가 조정 : 조달청단가, 시중거래가격 등 적용

- 광케이블(24core, MM) : 3,500원/m → 3,380원/m

- UTP케이블(Cat 5e, 25P) : 7,200원/m → 2,254원/m

◦ 일위대가 조정 : 광분배함(FDF) 설치 외 1개 공종

- 광분배함(FDF) 설치 노무비 직종 조정 : 광케이블사 → 통신설비공

- 패치패널 설치 품 조정

(통신설비공/보통인부 : 0.21인 → 0.147인)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음