계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 로데오거리 걷기편한 거리 가로등 개량공사

□ 사업개요

위 치	로데오 거리(동남로 92~138)
공사개요	가로등설치 56본, 분전반 개량 5면, 기타공사 1식
공사기간	계약일로부터 ~ 2018. 12. 31

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	208,225천원
◦ 심사금액 :	200,013천원
◦ 절 감 액 :	8,212천원
◦ 절 감 률 :	3.9%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 경유 등 2개(조달청 단가 등)

- 경유 : 1,366원/L → 1,364원/L

- 휘발유 : 1,545원/L → 1,544원/L

◦ 일위대가 조정 : LED직부등 설치 등 12개 공종

- LED직부등(15W이하) 설치품 정정 : 내선전공(0.35인 → 0.117인)

- LED보행등기구(50W) 설치품 정정 : 내선전공(0.204인 → 0.183인)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음