계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명: 개화산 가압장(2개소) 및 관로부설 통신공사

□ 사업개요

위 치	강서구 개화동 432-8 ~ 개화동 산81-13 (개화천 및 개화산 근린공원 일대)
공사개요	계측제어 및 기기설비 공사 1식, CCTV 설비공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	착공일로부터 12개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	70,796천원
◦ 심사금액:	65,432천원
◦ 절 감 액:	5,364천원
◦ 절 감 률:	7.6%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정: 폴리에틸렌전선관 외 10종(조달청단가 등)

폴리에틸렌전선관(PE 28㎜): 440원/m → 404원/m

◦ 일위대가 조정: 전선관 설치 외 7개 공종

폴리에틸렌전선관(PE 28㎜) 설치 품 조정

(내선전공: 0.064인/m → 0.045인/m)

제어케이블(F-CVV-SB 2C×1.5㎟) 설치 품 조정

(통신케이블공: 0.016인/m → 0.0144인/m)

◦ 퇴직공제부금비(추정금액 3억원 미만) 조정: 686,838원  → 0원

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음