계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 오현로 LED가로등 개량공사

□ 사업개요

위 치	강북구 오현로
공사개요	가로등주 교체 1식, LED등기구 교체 1식, 분전반 교체 1식, 전력케이블 교체 1식 등
공사기간	착공일로부터 2020. 11. 30 까지.

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	211,476천원
◦ 심사금액 :	209,154천원
◦ 절 감 액 :	2,322천원
◦ 절 감 률 :	1.1%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

인조잔디(8㎜): 13,900원/㎡ → 7,200원/㎡

◦ 일위대가 조정: LED보행등 설치 등 2개 공종

LED보행등(50W이하) 설치 품 조정

(내선전공: 0.204인/개 → 0.183인/개)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음