계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 목동 공동구 자동화재탐지설비 개량공사

□ 사업개요

위 치	목동공동구 내
공 사 개 요	자동화재탐지공사 1식, 소방 철거공사 1식 등
공 사 기 간	계약일로부터 ’20. 8. 31.

□ 심사평가 결과

○ 설계금액 :	839,814천원
○ 심사금액 :	825,756천원
○ 절 감 액 :	14,058천원
○ 절 감 율 :	1.7%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정 : 광케이블 외 1개(조달단가 등)

- 광케이블(SM 2C) : 671원/m → 497원/m

○ 일위대가 조정 : 풀박스 설치 외 1개 공종

- 풀박스(150x150x100) 설치 품 정정 : 내선전공(0.35인 → 0.32인)

□ 사업부서 협의결과

○ 이견 없음