계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명: 쌍문역 역사 환경개선 및 문화예술철도 조성 전자공사

□ 사업개요

위 치	지하철 4호선 쌍문역
공사개요	전자설비공사 1식, 가설전자설비공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	2020. 6.~2021. 5.(12개월)

□ 심사평가 결과

◦ 요청금액:	603,999천 원
◦ 심사금액:	576,917천 원
◦ 절 감 액:	27,082천 원
◦ 절 감 률:	4.5%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정: 전기용 연동전선 1종(조달청가격)

전기용 연동전선(50㎟): 4,532원/m → 3,376원/m

◦ 일위대가 조정: 케이블덕트 외 22개 공종

케이블덕트(W200×H100) 설치 품 조정

(통신내선공: 0.61인/m → 통신내선공: 0.318인/m)

◦ 야간 할증 수식 조정: 고정값 → 노무비×87.5%

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음