계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 시도상 가로등 LED광원 개량공사

□ 사업개요

위 치	강동구 양재대로
공 사 개 요	LED가로등 설치 1식, LED보안등 설치 1식 등
공 사 기 간	’20. 5월 ~ ’20년 8월

□ 심사평가 결과

○ 설계금액 :	178,919천원
○ 심사금액 :	174,833천원
○ 절 감 액 :	4,086천원
○ 절 감 율 :	2.3%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정 : 경유(조달단가)

- 경유 : 1,163.7원/L → 1,063.7원/L

○ 일위대가 조정 : 방전등기구 철거외 1개 공종

- 방전등기구 철거(100W) 품 정정 : 내선전공(0.127인 → 0.115인)

□ 사업부서 협의결과

○ 이견 없음