계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 한강공원 난지캠핑장 리모델링 사업 전기공사

□ 사업개요

위 치	한강공원 난지캠핑장 일대
공 사 개 요	케이블설치 1식, 보안등주 설치 1식 등
공 사 기 간	착공일로부터 ’20. 12월

□ 심사평가 결과

○ 설계금액 :	408,188천원
○ 심사금액 :	404,652천원
○ 절 감 액 :	3,536천원
○ 절 감 율 :	0.9%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정: 케이블 외 34종(조달청단가 등)

케이블(CV 4㎟ 1C) : 539원/m → 520원/m

파상형전선관(30㎜) : 320원/m → 305원/m

□ 사업부서 협의결과

○ 이견 없음