계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 동작대교 가로등 교체공사

□ 사업개요

위 치	용산구 이촌동 ~ 동작구 동작동(동작대교)
공사개요	가로등주 교체 192본 및 LED가로등기구 교체 252개 등
공사기간	2020. 6월 ~ 2020. 10월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	198,170천원
◦ 심사금액 :	193,292천원
◦ 절 감 액 :	4,878천원
◦ 절 감 률 :	2.5%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 가로등표찰 등 2개

- 가로등표찰 : 17,000원/매 → 10,000원/매

- 누전차단기 : 36,000원/개 → 18,700원/개

◦ 일위대가 조정 : LED가로등기구 설치 등 6개 공종

- LED 가로등기구(150W) 설치품 정정 : 내선전공(0.234인 → 0.213인)

◦ 크레인트럭 조종원 직종 조정: 건설기계운전사 → 화물차운전사

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음