계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 서울시립대학교 미래융합관 건립 정보통신공사

□ 사업개요

위 치	서울시 동대문구 서울시립대로163, 서울시립대학교내 제1공학관 부지
공사개요	CATV설비 1식, 전관방송설비 1식, AV설비 1식, CCTV설비 1식, 출입통제설비 1식, 방범설비 1식, 주차관제설비 1식 등
공사기간	착공일로부터 2022. 10. 30일까지

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	1,396,714천원
◦ 심사금액 :	1,272,830천원
◦ 절 감 액 :	123,884천원
◦ 절 감 률 :	8.9%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 케이블 등 12개(조달청 단가 등)

- 케이블(VCT 3심 2.5㎟) : 1,283원/m → 1,022원/m

- 행거볼트 (M10×1000㎜) : 921원/개 → 900원/개

◦ 일위대가 조정 : 전선관지지행거 설치 등 26개 공종

- 전선관지지행거 설치 품 조정

(내선전공: 0.054인/개소 → 내선전공: 0.036인/개소)

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비(1.2%+3,250천원 → 1.86%+5,349천원)

- 일반관리비(6% → 5.5%)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음