계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 2020년 CCTV 설치공사(2차)

□ 사업개요

위 치	문정동 150(중대로 24) 외 34개소
공사개요	- 다목적 CCTV 신규설치 공사 : 29개소 87대 - 관제 사각지대 해소를 위한 고정형 카메라 설치 : 6개소 8대
공사기간	계약일로부터 60일 이내

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	344,751천원
◦ 심사금액 :	327,987천원
◦ 절 감 액 :	16,764천원
◦ 절 감 률 :	4.9%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 케이블 등 9개(조달청 단가 등)

- 케이블(F-CVV 2C×1.5㎟) : 900원/m → 785원/m

- 전선관(ELP 30㎜) : 393원/m → 305원/m

◦ 일위대가 조정 : 케이블 설치 등 7개 공종

- 케이블(F-CVV 2C×1.5㎟) 설치 품 조정

(통신케이블공 : 0.014인/m → 통신케이블공: 0.012인/m)

◦ 제비율 조정 : 산업안전보건관리비(1.85%+3,250천원 → 1.85%)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음