계약심사 조정내역 및 사유서

□ 건    명 : 불광역 등 10역 승강설비 대수선공사(1공구)

□ 사업개용

위 치	서울교통공사 5․6호선 불광역 등 10개 역사 내
개 요	○ 노후 에스컬레이터 주요부품 대수선 - 에스컬레이터 800~1200형 18대 - 노후된 스텝체인(스텝샤프트, 체인롤러) 교체 - 스텝롤러 교체 등
기 간	계약일부터 ~ 100일

□ 심사결과

◦ 설계금액  : 606,330천원

◦ 심사금액  : 540,881천원

◦ 절 감 액  :   65,449천원

◦ 절 감 률  :    10.79%

□ 주요 조정내용

○ 스텝체인(1200형 28ton형)외 13종 주요자재 단가조정(시장조사)

- 스텝체인 1200형 15ton/step당(현대) : 175,000원 → 150,000원

- 스텝체인 1200형 19ton/step당(현대) : 205,000원 → 187,000원

- 스텝체인 1200형 22ton/step당(LG)  : 239,000원 → 220,000원

- 스텝롤러(W-BB)/개(현대, 동양 등)     :   25,000원 →   20,000원