계약심사 조정내역 및 사유서

□ 건    명 : 지하철 5~8호선 승강설비(E/V,W/L) 점검관리 용역

□ 사업개용

위 치	서울 지하철 5~8호선
개 요	○ 요청기관 : 서울교통공사(승강기관리단) ○ 용 역 비 : 5,662,110천원 ○ 용역내용 : 5~8호선 승강기(E/V, W/L) 점검관리
기 간	2018. 1. 1 ~ 2019. 12. 31 (24개월)

□ 심사결과 총괄표

◦ 설계금액  : 5,662,110천원

◦ 심사금액  : 5,578,593천원

◦ 절 감 액  :      83,517천원

◦ 절 감 률  :       1.48%

□ 주요 조정내용

◦ 자재단가 조정(시장거래가격 등) : 베어링 등 68종

- 베어링(6312)/개 : 45,000원 → 43,700원(감 1,300원)

- DC도어모터/개 : 495,000원 → 352,000원( 감 143,000원)

- 도어엔코더(펄스 1024)/개 : 220,000원 → 205,000원(감 15,000원)

- 도어연동스프링(OP900)/세트 : 33,000원 → 27,500원(감 5,500원)