주요 심사내용

□ 용 역 명 : 1~4호선 환기구 등 청소용역

□ 사업개요

용역개요	○ 요청기관 : 서울교통공사 ○ 용 역 비 : 3,346,427천원 ○ 용역내용 : 지하역사(본선) 환기실 공조기 내부 휠터 교체 및 환기구 청소시행, 폐휠터 처리 등 ○ 용역기간 : 계약체결일 ～ 2020. 4. 30.

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액  : 3,346,427천원

◦ 심사금액  : 3,249,358천원

◦ 절 감 액  :     97,069천원

◦ 절 감 률  :       2.90 %

□ 주요 심사내용

◦ 노무공수 조정 : 판넬 필터 교체 외 1종

- 판넬 필터 교체(인/㎡․시간)

․ 단순노무종사원 0.2323 → 0.2163

- 환기실 물청소(인/㎡․시간)

․ 단순노무종사원 0.0436 → 0.0391

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음