계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명 : 평창동 미술문화복합공간 건립 통신공사

□ 사업개요

위 치	종로구 평창동 148-16외 8필지
공사개요	TV공청설비 1식, 구내이동통신설비 1식 등
공사기간	착공일로부터 2021. 8. 31까지

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	277,530천원
◦ 심사금액:	267,960천원
◦ 절 감 액:	9,570천원
◦ 절 감 률:	3.4%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 통신케이블 외 18개(견적단가 등)

- UTP케이블(Cat.5E 0.5mm 4P) : 265원/m →  252원/m

- 핸드홀(수공1회) : 110,000원/개 → 80,000원/개

◦ 일위대가 조정 : 전선설치 외 10개 공종

- 전선(HFIX 2.5㎟) 서울형품셈 적용 : 내선전공(0.01인→0.0081인)

- 통신케이블 설치품 정정 : 통신케이블공(0.015인→0.0135인)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음