계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 제2생활관 노후전기시설 교체공사(통신)

□ 사업개요

위 치	서울특별시 은평구 갈현로 15길 27-1 제2생활관
공 사 개 요	TV공청 설비공사 1식, 방송설비공사 등
공 사 기 간	’20. 4월 ~ ’20. 10월

□ 심사평가 결과

○ 설계금액 :	307,510천원
○ 심사금액 :	287,691천원
○ 절 감 액 :	19,819천원
○ 절 감 율 :	6.4%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정 : 행어볼트 외 4개(조달청 가격 등)

- 행어볼트(9x1000㎜) : 1,160원/개 → 900원/개

- 박스커버(4각, 2개용) : 328원/개 → 217원/개

○ 일위대가 조정 : 전선설치 외 8개 공종

- 전선(HFIX 1.38㎜) 설치품 정정 : 통신내선공(0.01인→0.0081인)

- 전선관 지지행거 설치품 정정 : 통신내선공(0.108인→0.036인)

□ 사업부서 협의결과

○ 이견 없음